Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Новобейсугского сельского поселения Выселковского района

от_____________ № _______

Целевые уровни снижения потребления энергетических ресурсов

муниципальными учреждениями Новобейсугского  сельского поселения

Выселковского района на 2024 – 2026 годы

Наименование: МКУК «Библиотека Новобейсугского сельского поселения»

Наименование здания, строения, сооружения: здание №2 МОУ СОШ №12

| Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности (справочно) | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения за 2021 год | Целевой уровень снижения за 2021 и 2022 годы | Целевой уровень снижения за 2021 -2023 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | требования по снижению потребления не устанавливаются | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление горячей воды, куб. м/ чел. | требования по снижению потребления не устанавливаются | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление холодной воды, куб. м/ чел. | требования по снижению потребления не устанавливаются | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление электрической энергии, кВт·ч/ кв. м | 8,25 | 9,3 | 0% | 0% | Здание эффективно, требование не устанавливается | Здание эффективно, требование не устанавливается | Здание эффективно, требование не устанавливается |
| Потребление природного газа, куб. м/ кв. м | требования по снижению потребления не устанавливаются | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | требования по снижению потребления не устанавливаются | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Вт·ч/ кв. м/ ГСОП | требования по снижению потребления не устанавливаются | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| Потребление моторного топлива, т у. т. / л | требования по снижению потребления не устанавливаются | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |

Глава  Новобейсугского

сельского поселения

Выселковского района                                                                   								В. В. Василенко